## Folha1
2 JL Equipamentos e Serviços Lda

Como preencher esta folha de cálculo

1		Identificar o factor de potência da instalação (cos fi))
2		Preencher na mesma linha o valor do limitador de corrente da instalação
3		A coluna Diferença Ampere apresenta o valor da redução de corrente com a correção do FP

	Ф Rad	Cos Ф	Sem Ф	Tg Ф	Limitador Ampere	Diferença Ampere
	0,79	0,704	0,710	1,009	60,00	17,77	Linha de Exemplo
		Cos Ф			Limitador Ampere
	Ф Rad		Sem Ф	Tg Ф		Diferença Ampere
	0,61					-	Linha para preencher
		PREENCHER OS CAMPOS CERCADOS A AZUL CLARO